询价通知书

安徽环境智能科技有限公司现以询价采购方式进行电磁流量计供货及安装调试采购，欢迎供应商密封提交报价文件。

- 项目名称：电磁流量计供货及安装调试采购

- 报价截止时间、报价文件递交地点及报价文件送达方式

1、报价截止时间：2024年1月16日10时30分。

2、报价文件递交地点：安徽省合肥市高新区大别山路699号安徽环境科技大厦二层商务采购部；联系人：琚经理；联系电话：0551-62872908/13965009586。

3、报价文件送达方式：请供应商在报价截止时间前将报价文件送达或邮寄至报价文件递交地点。逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照询价文件要求密封的报价响应文件，采购人将予以拒收。

- 采购内容及要求

1、采购需求：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 实施要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁流量计 | ADH-ECO-DN65 分体式 | 19套 | 质保1年，包含安装调试，按需提供辅材（如支架等）。 |
| 2 | 电磁流量计 | ADH-ECO-DN80 分体式 | 54套 | 质保1年，包含安装调试，按需提供辅材（如支架等）。 |
| 3 | 探测服务 | 污水管网机器人探测 | 22套 | 22对服务区污水管网探测，探测管网是否存在错接、高程、病害，累计探测长度不少于3000米。 |

- 本项目报价应对所有项目内容做出响应，不允许拆分报价。

3、交货地点：安徽省内采购人指定地点。

4、交货期：1周内完成备货，根据采购人要求安排发货。

- 四、报价要求

1、本次采购控制价为￥444577.00元，超过采购控制价的响应报价做无效响应处理。若询价响应文件中单价合价与总价有偏差，以单价合价为准。

2、总报价包括了本项目需求的全部产品及所需附件设计费、购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。

- 供应商对每一种产品只能有一个报价，且供应商只有一次报价机会，供应商应一次性报出不可更改的报价。

- 对于采购内容中指定规格型号的设备，供应商不得偏离。

- 供应商应依法设立具有独立承担民事责任的能力，具有独立法人资格。

- 本项目不接受联合体报价。

- 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在本次询价采购中同时响应，否则相关响应文件均无效。

- 五、响应文件制作

★响应文件格式见附件。响应文件正本1份，副本2份，装订并密封包装在一个密封袋，在密封袋上标注“项目名称、供应商名称、请勿在**年**月**日**时**分前启封”字样，并加盖密封章。副本内容须与正本一致，如有不一致情况以正本为准。

六、成交供应商的确定原则

根据符合采购需求、质量和服务要求且报价最低的原则确定成交供应商。

七、其他说明

1、付款方式：合同签订生效后，买方预付合同总价的30%作为预付款；卖方所供货物全部运抵现场，经买方验收合格后30日内，买方向卖方支付合同总价的30%；所供货物在现场安装调试完毕，并经调试验收合格之日起30日内买方向卖方支付合同总价的35%；质保期满且乙方履行完全部义务，甲方向乙方支付合同总价的5%质保金。

2、质量保证期：质保期为设备安装调试验收合格后1年。

安徽环境智能科技有限公司

2024年1月11日

附件：响应文件格式

正本

**项目

响

应

文

件

报价单位：                 (公章)

年   月   日

## 一、报价单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 实施要求 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计总金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1.表中所列货物为对应本项目需求的全部产品及所需附件设计费、购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。 2.表中报价即为优惠后报价，并作为评审依据。任何有选择或有条件的报价，或者填写多个报价，均为无效报价。 |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

日    期：

联 系 人：

联系电话：

- 营业执照

## 三、报价响应函

致：安徽环境智能科技有限公司

1.如我公司成交，我公司承诺愿意按本次询价文件规定及最后报价向采购人提供所需的货物、服务或工程。

2.我方根据本次询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成服务，并通过买方验收。

3.我方承诺报价低于同类货物或服务或工程的市场平均价格。

4.我方已详细审核本次询价文件，包括询价文件附件、参考资料、询价文件修改书或图纸（如有），我方正式认可并遵守本次询价文件，并对询价文件各项条款、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5.我方声明响应文件所提供的一切资料均真实、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与响应有关的任何证据、数据或资料。

6.我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

7.我方同意询价文件规定的免费质保要求。

供应商：                       （全称+公章）

法定代表人或委托代理人：        （盖章或签字）

日  期：       年     月

四、无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

1.本公司郑重声明，在参加本采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.本公司郑重声明，我公司无以下不良信用记录情形：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

我公司已就上述不良信用行为登录“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）及“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）进行了查询。我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司中标资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                       （全称、盖章）

日期：        年      月      日

## 五、授权书

本授权书声明：                （供应商名称）授权       （供应商授权代表姓名、职务）代表我方参加安徽环境智能科技有限公司        （项目名称）项目采购活动，全权代表我方处理采购过程的一切事宜，包括但不限于：提交响应文件、参与谈判、签约等。供应商授权代表在采购活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

被授权人身份证明扫描件（正反面）

供应商公章：

日      期：       年     月     日

注：1、本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供身份证明扫描件；

2、法定代表人参加报价的无需提供授权书，提供身份证明扫描件。